

**Nr sprawy: 13/2021/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 13/2021/BK/AutoInvent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Kamera termowizyjna np. TG165-X FLIR lub równoważny** | ……………………………………………….***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Minimalne wymagane parametry techniczne:** |  |
|  | Min. zakres pomiaru temperatury: -25°C |  |
| Maks. zakres pomiaru temperatury: 300°C |  |
| Rozdzielczość detektora: nie mniejsza niż 80 x 60 pikseli |  |
| Pole widzenia: nie mniejsze niż 51 x 66° |  |
| Typ ogniskowej: Stały |  |
| Odległość ogniskowa min.: 300 mm |  |
| Typ interfejsu: USB |  |
| Czułość cieplna: nie mniejsza niż 70 mK |  |
| Rozmiar wyświetlacza: nie mniejszy niż 2.4 " |  |
| Zapisywanie obrazu: Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 4 GB |  |
| Klasa ochrony: IP54 |  |
| **2** | **Ilość:** |  |
|  | 1 szt. |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

 miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy